## 伊予市斎場
【別紙４】各室性能表 令和2年11月24日修正
№ | 部門・室名 | 面積㎡ （括弧書きは目安） | カーテン・ ブラインド・ 障子等 | ピクチャー レール | 電気設備 | [6 empty] | 機械設備 |  |  |  |  | 備考
[5 empty] | 照明・電灯 コンセント | 弱電設備 | [5 empty] | 空調 | 換気 | 給排水衛生等
[6 empty] | 外線 電話 | 内線 電話 | インター ホン | ＴＶ接続 端子 | 構内LAN ・Wi-Fi | 電波 時計 |  |  | 給排水 | 洗面台 流し台 | 給湯
■新斎場
【共用部】
1 | 風除室 | -200 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |  | 出入口は複数設置（来場・退場）
2 | エントランスホール |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
【火葬・事務管理部門】
3 | 告別・収骨室１・２ | 70×2 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 炉室 | 150 |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 大型炉４基及び作業スペース
5 | 監視・制御室 | 10 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
6 | 作業員休憩室 | 10 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
7 | 飛灰・残骨灰処理室 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
8 | 火葬炉機械室 | 適宜 |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○
9 | 収骨台車置場 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
10 | 棺台車置場 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
11 | 霊安室 | 10 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  | 保冷庫２基
12 | 事務室 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 受付カウンター
13 | 会議室 | 20 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
14 | 更衣室・シャワー室 | 適宜 10 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
15 | 職員用トイレ | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
16 | 業者控室 | 適宜 10 | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17 | 救護室 | 適宜 6 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
18 | 倉庫 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
19 | 設備室 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
20 | 廊下等 | 適宜 | 適宜 |  | ○ |  |  |  |  | 適宜 |  | 適宜 | ○
【待合部門】
21 | 待合ロビー | 70 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
22 | 待合室１（多目的室） | 45 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 給湯スペース
23 | 待合室２・３ | 45×2 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 給湯スペース、畳コーナー、キッズコーナー
24 | 売店コーナー | 10 | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自販機スペース
25 | トイレ | -60 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | 男女別、多目的トイレ
26 | 授乳室 | 適宜 | 適宜 |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
27 | 廊下等 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | ○ |  |  |  |  | 適宜 |  | 適宜 | ○
【車庫棟】
28 | 車庫 | 30 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○
■仮設待合棟
1 | 事務室 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 受付カウンター
2 | 待合ロビー | 50 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 売店コーナー
3 | 待合室１ | 40 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 待合室２ | 40 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
5 | 待合室３ | 30 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
6 | 待合室４ | 50 | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 分割利用可
7 | トイレ | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | 男女別、多目的トイレ
8 | 給湯スペース | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
8 | 倉庫 | 適宜 |  |  | ○ | [7 empty] | ○
9 | 廊下等 | 適宜 | 適宜 | 適宜 | ○ |  |  |  |  | 適宜 |  | 適宜 | ○ |  |  |  | 自販機スペース
注1 | 面積指定のある室（括弧書きを除き）は下限値-10％までとする。
注2 | 表記内容は基本的な区分等を示しているため、空欄部分及び表記以外の機能への対応など、事業者提案に応じて適宜組合と協議を行う。